## Slide 1: 学内スマートグリッド 標準化・オンライン化のためのLAN構築と セキュリティ対策

## Slide 2
IEEE1888とは
・BEMS(ビルのエネルギー管理)を行うための通信規格
・それ以外でも，時系列データを扱うものであれば対応する
システム構成
GW
GW
GW
GW
Registry
APP
APP
APP
storage
見える化などの
アプリケーション
時系列データ格納
TCP/IP
ネットワーク
IEEE1888は
HTML/XMLベースの通信
無線ネット
ワーク
シリアル通信
バス
オートメーション
ネットワーク
CSV
ファイル
既存の規格を対応させる

## Slide 3
研究概要(1)
既存の電力管理システムを
IEEE1888を用いて実現
校内LANでアクセス可能にする
セキュリティに関しての考察と展開
システムがスタンドアローン状態
(校内に設置されたモニターから
しか閲覧できない)
校内LANに接続されたPCから
ブラウザでアクセス可能にする
システムを構築してみての
セキュリティの考察と実装

## Slide 4
研究概要(2)
Raspberry Pi上に
送信サーバを立て
計測した
データをStorageへ送信
GWイメージ
USB温度計
VM上に立てた
Storageに蓄積されるデータ
Storageイメージ

## Slide 5
研究概要(3)
アプリケーション
イメージ
Storage
Chart: データの可視化
| 分類 1 | 分類 2 | 分類 3 | 分類 4
系列 1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5
系列 2 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8
系列 3 | 2 | 2 | 3 | 5
Chart: 
| 分類 1 | 分類 2 | 分類 3 | 分類 4
系列 1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5
系列 2 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8
系列 3 | 2 | 2 | 3 | 5
データ分析
アプリケーション
情報発信アプリケーション
目標消費電力
との差を計算

## Slide 6
研究計画
データをストレージへ蓄積
(デジタルなデータへ変換)
Raspberry Piを用いて
リアルタイムで計測した
データをサーバへ送信
IEEE1888規定の
ストレージを
サーバ上に構築
アナログの
電気信号データ
太陽光発電量
風力発電量
消費電力量
GW
可視化アプリケーション

## Slide 7
研究計画(2)
“見える化“の段階で何者かによって
データへの不正アクセスがあった場合の対策は？
何者かによってデータの改竄にあった場合の対策は？
など，セキュリティについての
考察とその実装までを目標とする

## Slide 8
温度測定データをローカル環境で動かす 学内システムのIEEE1888化
シンポジウムに向けて資料作成と学内システムのIEEE1888化
IEEE1888化における問題点の洗い出し
セキュリティについての考察，技術調査
セキュリティ対策の技術調査と実装
論文作成
論文作成
卒業研究発表と外部での発表
外部での発表
計画
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月